PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG ANA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 04/KH – PCCC/TH NVT                            Quảng Điền, ngày 25 tháng 09  năm 2015
KẾ HOẠCH

 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG TRƯỜNG HỌC
Năm học: 2015-2016
Thực hiện công văn số 538/CV-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10/2015), của UBND huyện Krông Ana.

Thực hiện công văn số 176/PGD&ĐT – HĐNGLL ngày 24 tháng 09 năm 2015 Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10/2015) của Phòng giáo dục và đào tạo Krông Ana.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi về công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường.

Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBCC, và học sinh, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi xây dựng phương án và phân công nhiệm vụ thực hiện phương án phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ cơ quan an toàn cụ thể như sau: 

1. Mục đích
1. Nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy của giáo viên và học sinh, giúp giáo viên và học sinh nắm bắt được cách phòng cháy và chữa cháy khi có tình huấn xảy ra.

2. Giúp học sinh nêu cao ý thức chấp hành tốt công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

3. Giáo dục học sinh biết bảo quản cơ sơ vật chất trang thiết bị và có tinh thần trong công tác phòng cháy trong nhà trường.


2. Yêu cầu
1. Bám sát nội dung, yêu cầu kế hoạch của nhà trường để thực hiện.

2. Phối kết hợp với Công đoàn,  Đoàn thanh niên nhà trường và Đội thiếu niên tiền phong tổ chức các buổi tuyên truyền công tác PCCC trong các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá. Kiểm tra ở các nơi có nguy cơ cháy nổ để xử lí kịp thời.

3. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ kịp thời khi có tình huấn xảy ra.

                    NỘI DUNG

A. TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

1- Lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy của trường.

Hiệu Trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức tập huấn theo các phương án đề ra, lập dự trù kinh phí, mua sắm trang bị phương tiện báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, quyết định biện pháp chữa cháy, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong Trường.

Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), kế hoạch tập huấn, quan hệ với Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra theo định kỳ, phối hợp với lực lượng địa phương trong bảo vệ tài sản khi có xảy ra cháy nổ, kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nghiêm kế hoạch PCCC báo cáo tình hình với cấp trên theo quy định.

2- Chi bộ dựa vào Nghị quyết của Chi bộ Lãnh đạo các  Đảng viên quán triệt tầm quan trọng của công tác PCCC là một trong các tiêu chí quan trọng xét thi đua hàng năm.

3- Ban chấp hành công Đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức học tập, giáo dục Công  đoàn viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện quy chế, nội quy cơ quan, thường xuyên luyện tập và mưu trí, dũng cảm khi tham gia chữa cháy.

4- Cá nhân CBCC, nhân viên bảo vệ, phục vụ đều phải nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, làm đúng trách nhiệm theo sự phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.

 B. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
                                                    PHẦN 1:

 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

1/ Vị trí của Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi là một đơn vị sự nghiệp có chức năng giảng dạy phổ thông cho học sinh trên địa bàn, hiện nay có tổng cộng có 45 Cán bộ, GV và CNV và 615 học sinh , đặc biệt việc xử lý các hồ sơ như : thiết bị máy móc, học bạ , sổ điểm hầu hết là trên giấy tờ và máy vi tính và có lượng lưu trữ, bảo lưu các loại hồ sơ, sổ sách rất lớn và dễ cháy.

· Vị trí  của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi:

· Điểm chính 

+ Phía Đông giáp với khu dân cư .

+ Phía Tây giáp với đường tỉnh lộ 2.

+ Phía Nam giáp với trường Mầm non Hoạ My.

+ Phía Bắc giáp với hợp tác xã cơ quan HTX Thăng Bình.

· Điểm lẻ 

+ Phía Đông giáp với đường tỉnh lộ 2.

+ Phía Tây giáp với khu dân cư.

+ Phía Nam giáp với khu dân cư.

+ Phía Bắc giáp với khu dân cư.

* Khả năng tiếp cận chữa cháy theo 04 hướng: 

+ Hướng Nam

+ Hướng Bắc

+ Hướng Tây

+ Hướng Đông

2/ Giao thông bên trong và bên ngoài
+ Giao thông bên trong:  

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi có thể tiếp cận được từ 04 hướng

Cổng chính rộng xe chữa cháy có thể hoạt động dễ dàng.

+ Giao thông bên ngoài: 

Từ Đội PCCC trung tâm của xã đến Trường khoảng 500 m đối với điểm chính,  khoảng 7km đối với điểm lẻ .  

* Nguồn nước: 

+ Bên trong cơ quan: có giếng nước.

+ Bên ngoài: Hệ thống giếng nước của nhà dân.

3/ Đặc điểm kiến trúc
Điểm chính: có 10 kiên cố và 11 phòng bán biên cố.

Điểm lẻ: 15 phòng bán kiên cố.

II. ĐẶC TÍNH CHẤT CHÁY NỔ
- Trường TH Nguyễn Văn Trỗi là cơ quan sự nghiệp Nhà nước, có chức năng giảng dạy bậc tiểu học cho 05 thôn trong toàn  xã.

- Tính chất cháy nổ tương đối an toàn trong PCCC

- Khả năng xảy ra sự cố ít 

III. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN TẠI CHỖ
1/ Lực lượng gồm
+ Ban chỉ huy

+ Đội thông tin liên lạc, Đội ứng cứu nhanh (được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ ứng cứu phụ trách một dãy ) bao gồm cả trong giờ làm việc và ngoài giờ làm việc. 

+ Bộ phận di chuyển và hướng dẫn người bị nạn. 

+ Bộ phận cứu tài liệu, tài sản cơ quan (đặc biệt chú ý nhất là văn phòng, thư viện  thiết bị),

+ Đội bảo vệ cơ quan.

2/ Phương tiện tại chỗ gồm
- Bình CO​2:   05 cái 

- Xô xách nước:  23 cái 

- Bao bố:  23 cái              

- Vòi nước:  15 cái           

- Xẻng xúc cát : 10 cái      

- Ống dẫn nước :  60m

- Thang đứng (bằng kim loại):  02cái

- Bể chứa nước 01 cái 8 khối

- Bồn chứa nước 03 cái 1.5 khối 

3/ Thông tin liên lạc báo cháy
- Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp 114, hoặc báo cho đội PCCC gần nhất ( công an Huyện)

4/ Những nguyên nhân phát sinh cháy nổ
- Không cúp cầu dao các thiết bị sử dụng điện khi hết giờ làm việc 

- Do chập điện trong hệ thống điện

- Do vi phạm nội quy PCCC trong cơ quan

- Do bị cháy lan từ bên ngoài vào

PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TẠI CHỖ
1/ Công tác tuyên truyền giáo dục
- Thường xuyên nhắc nhở CBCC có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ, tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC.

- Tắt máy, cúp cầu dao khi hết giờ làm việc

- Vệ sinh thiết bị, hệ thống điện.

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh không được tự ý đốt lửa khi không có người lớn, không tự ý tắt mở cầu giao điện.

2/ Công tác tổ chức
Thành lập lực lượng PCCC tại chỗ đầy đủ về số lượng, có tổ chức chặt chẽ, thiết bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho công tác PCCC.
II. CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG PCCC TẠI CHỖ
- Tổ chức cho lực lượng PCCC tại chỗ học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.

- Theo thời gian định kỳ, tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC và thực tập        ( nếu có đủ dụng cụ) PCCC tại đơn vị.

- Kết hợp lực lượng PCCC tại chỗ với cơ quan để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA HD VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN PCCC
1/ Công tác kiểm tra
Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc phòng chống cháy nổ như sau: 

- Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày tại các phòng làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện về quy định PCCC.

-  Kiểm tra định kỳ: được tiến hành 2 tháng đối với: 

+ Hệ thống điện

+ Bảo trì các trang thiết bị

+ Kiểm tra đường dây mối nối của hệ thống điện

+ Kiểm tra trang thiết bị PCCC

+ Kiểm tra sắp xếp lại trang thiết bị PCCC

2/ Hướng dẫn an toàn và các quy định về PCCC
- Làm bảng hướng dẫn và nội quy về PCCC tại cơ quan.

- Không hút thuốc, đốt lửa, không sử dụng đun nấu trong khu vực kho, khu vực văn phòng, nhà xe. Nhắc nhở phụ huynh học sinh đến liên hệ công tác phải tắt thuốc lá trước khi vào phòng làm việc. 

- Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu chì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện và máy móc của cơ quan theo tiêu chuẩn an toàn về điện.

- Không tự ý câu móc, lắp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn chịu tải của hệ thống điện; CBCC sử dụng các thiết bị liên quan đến điện phải kiểm tra ổ cắm, đường dây, tránh để hở, chập mạch trước khi mở nguồn cho các thiết bị hoạt động.

- Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra, tắt máy, tắt cầu giao điện trong các khu vực.

- Sắp xếp vật tư trong kho lưu trữ, kho chứa đồ như thư viện, thiết bị phải lưu ý đến các loại vật tư dễ gây cháy nổ để theo dõi.

- Hồ sơ, tài liệu, các loại vật liệu dễ cháy phải để cách ổ cắm điện trên 1m, để vào hộp hoặc cột lại để thuận tiện cho việc di chuyển khi cần thiết.   
                                      PHẦN 3: TỔ CHỨC CHỮA CHÁY
I. TỔ CHỨC CHỮA CHÁY 

- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý khác nhau.

- Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to: cháy, cháy.

- Cúp cầu giao khu vực và khu vực liên hệ.

- Dùng điện thoại báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp số 114 hoặc báo cho đội PCCC gần nhất.

- Dùng phương tiện PCCC dập tắt đám cháy

- Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy

- Di chuyển tài sản, tài liệu ra khỏi khu vực cháy

- Tạo khoảng cách ngăn cháy chống lây lan

II. CHỈ HUY CHỮA CHÁY 

 Việc chỉ huy chữa cháy được phân công cụ thể như sau: 

- Hiệu trưởng Trường làm tổng chỉ huy

- Các Phó Hiệu trưởng , khu trưởng các khu sẽ tổng chỉ huy khi là người có mặt tại nơi xảy ra sự cố cháy trước khi Hiệu trưởng đến.

III. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY
1/ Việc gây cháy có thể có các nguyên nhân
- Cháy do chập điện

- Do sơ xuất bất cẩn

- Do vi phạm nội quy PCCC

- Do cháy lây lan từ bên ngoài…

2/ Xử lý tình huống khi xảy ra cháy
a Trong giờ làm việc
- CBCC phát hiện cháy thông báo ngay cho khối trưởng, tổ trưởng tổ ứng cứu tại phòng mình, tất cả các CBCC bình tĩnh xác định khả năng lây lan, hỗ trợ dập tắt ngay , kịp thời trấn an học sinh và trật tự sơ tán học sinh theo sự sắp xếp của khối.

- Khi nhận tin có cháy, CBCC được phân công thực hiện tắt ngay cầu dao điện sử dụng bình CO2 dập tắt ngay đám cháy, các đồng chí khác theo phân công sử dụng dây dẫn nước, các phương tiện khác như xô xách nước, bao bố, giẻ có tẩm nước dập tắt đám cháy.

- Tổ khối trưởng, tổ trưởng tổ ứng cứu báo cáo ngay cho Tổng chỉ huy điều động các bộ phận khác hỗ trợ. 

- Tổng chỉ huy điều động các Đội hỗ trợ và quyết định các biện pháp nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy, chuyển tài sản, tài liệu hồ sơ khỏi nơi xảy ra cháy.

b/ Ngoài giờ làm việc
- Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho Tổng chỉ huy và thành viên Ban chỉ huy theo số điện thoại cố định hoặc di động đồng thời điện 114. Báo cho cơ quan chính quyền địa phương để hỗ trợ.

- Thông báo ngay cho Tổ trưởng hoặc giáo viên tại các điểm trường. 

- Sử dụng bình CO2 hoặc nước dập tắt đám cháy

- Người được nhận thông tin phải nhanh chóng có mặt tại cơ quan, điều động CBCC thuộc tổ ứng cứu đến hỗ trợ dập tắt đám cháy, hoặc thông báo cảnh sát PCCC đưa phương tiện đến dập tắt đám cháy

- CBCC khi nhận được điện thoại thông báo phải nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp chữa cháy, cứu tài liệu, tài sản cơ quan.

c/ Phân công xử lý tình huống
- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý phù hợp, đồng chí tổ trưởng có trách nhiệm phân công thành viên trong tổ xử lý tình huống.

- Khi có tình huống cháy xảy ra các bộ phận phải có sự phối hợp chặt chẽ để chữa cháy

d/ Sơ đồ vị trí phương tiện chữa cháy
(Bố trí sơ đồ chung và sơ đồ từng phòng của trường )

e/ Danh sách Ban chỉ huy và số điện thoại liên lạc
(Lập danh sách theo quyết định của Hiệu Trưởng )

g/ Danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên của lực lượng PCCC tại chỗ
Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn và đặc điểm của từng thành viên, BCH sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thuộc lực lượng PCCC tại chỗ.

IV. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 

- Tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và thực hiện nội quy, phòng cháy tốt, đảm bảo an toàn sẽ được cộng thêm điểm thi đua cuối năm và khen thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc.

- Tập thể, cá nhân không xây dựng phương án PCCC, vi phạm nội quy PCCC sẽ bị trừ điểm thi đua, nếu lỗi vi phạm nặng sẽ bị kỷ luật tùy theo mức độ.

- CBCC để xe mô tô sai vị trí, gây cản trở lối đi trong quá trình chữa cháy sẽ bị trừ điểm thi đua , nếu trường hợp nặng sẽ bị kỷ luật theo quy định.

- CBCC khi nhận được điện yêu cầu vào cơ quan để tham gia chữa cháy nhưng không vào mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Những đồng chí có tên trong danh sách tổ ứng cứu ngoài giờ khi nhận được điện báo có cháy nếu ở gần cơ quan thì lập tức có mặt để ứng phó và cùng phối hợp chữa cháy.

PHẦN IV

       PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. Ban chỉ huy: Gồm 10 đồng chí ( có danh sách kèm theo)

· Đồng chí Hiệu trưởng – Trưởng ban chỉ huy

     Điều động chỉ đạo ứng cứu, xử lý các yêu cầu phát sinh, quyết định biện pháp chữa cháy hoặc xử lý các sự cố khác.

         - Các đồng chí Phó hiệu trưởng sẽ là người tạm chỉ huy khi là người có mặt tại chỗ sớm nhất, sau đó báo cáo giao lại cho đồng chí Hiệu trưởng khi đồng chí Hiệu trưởng đến hiện trường. Các Phó hiệu trưởng và khu trưởng tiếp tục cùng Hiệu trưởng chỉ đạo các Đội, các  tổ khối và CBCC thực hiện chữa cháy và cứu tài liệu, tài sản cơ quan đơn vị.

       -  Các tổ trưởng tổ ứng cứu khi đến hiện trường, theo phân công của tổng chỉ huyntham gia ứng cứu và gọi điện thông báo tổ viên trong tổ, khối đến cùng tham gia chữa cháy.

       - BGH xây dựng phương án PCCC, lập sơ đồ, bố trí phương tiện chữa cháy, danh sách, số điện thoại của các đội viên đội ứng cứu, số điện thoại cảnh sát PCCC, nội quy về an toàn PCCC dán nơi thuận tiện và giao cho chỉ huy, tổ khối trưởng, bảo vệ cơ quan mỗi người một bộ

2. Lực lượng tại chỗ
*Nhiệm vụ của lực lượng PCCC tại chỗ
- Sử dụng nhanh chóng các phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy.

- Nhanh chóng cấp cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.

- Di chuyển tài liệu, tài sản ra khỏi khu vực cháy.

- Điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 114, cử người ra đón và chỉ đường cho xe chữa cháy.

- Cung cấp thông tin về vật tư, chất cháy, nguồn nước, đường di chuyển cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp biết.

- Kết hợp với Công an địa phương bảo vệ tài sản, trật tự an ninh trong khu vực cơ quan.

- Khi đám cháy được dập tắt, chỉ huy chữa cháy tại chỗ ra lệnh giữ nguyên hiện trường chờ kiểm tra kết luận của Công an mới được thu dọn hiện trường.

* Lực Lượng chữa cháy tại chỗ gồm 46 người: được chia thành 04 Đội (có danh sách thành viên của các đội kèm theo) và được phân công cụ thể nhiệm vụ của từng đội như sau: 

- Đội thông tin liên lạc: ( gồm 10 người )

Nhiệm vụ thông tin liên lạc
+ Khi có cháy xảy ra, báo động yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy. 

+ Nhanh chóng báo cho Ban Lãnh đạo hoặc người chịu trách nhiệm cao nhất tại cơ quan biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy.

+ Gọi điện báo cháy cho Đội PCCC chuyên nghiệp 114.

+ Thực hiện các nghiệp vụ khác khi có yêu cầu.

Nhiệm vụ bảo vệ tài sản:(05 người)
Quan sát không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PCCC, các lực lượng khác triển khai chữa cháy, cứu hộ.

- Đội di chuyển và cứu người bị nạn:( gồm 10 người) 

Nhiệm vụ: 

+ Mở tất cả các cửa thoát nạn, hướng dẫn mọi người thoát nạn theo hướng đã quy định, nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

+ Tìm kiếm, cứu những người bị kẹt, bị nạn trong đám cháy, đưa họ ra nơi an toàn, giao cho tổ cứu thương.

- Đội chữa cháy:( gồm 12 người)

Nhiệm vụ: 

Sử dụng các loại, phương tiện chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực đã quy định từ trước, sử dụng máy bơm nước, bồn nước và các vòi nước nhanh chóng tiếp cận đám cháy, đồng loạt phun chất chữa cháy vào đám cháy dập tắt đám cháy, ngăn chặn không cho đám cháy phát triển sang các khu vực lân cận.

- Đội di chuyển tài liệu và tài sản: (gồm 11 người)

Nhiệm vụ: 

Huy động CBCC tập trung di chuyển tài liệu, tài sản trong khu vực cháy và khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo khoảng cách không cho cháy lan, cháy lớn. Điểm tập kết tài liệu, tài sản là khu vực sân của cơ quan (Lưu ý: trong quá trình di chuyển và tập kết tài tiệu, tài sản không được gây cản trở công tác cứu hộ và chữa cháy)

* Ban chỉ huy thống nhất được thành lập, đồng chí Chỉ huy giai đoạn 1 báo cáo lại toàn bộ tình hình diễn biến của đám cháy, công tác chữa cháy và cứu hộ ban đầu cho Chỉ huy trưởng và tham gia trong Ban chỉ huy thống nhất tiếp tục chỉ huy lực lượng PCCC cơ quan tham gia chữa cháy và cứu hộ.

3. Lực lượng Cảnh sát PCCC
Yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

4. Các đơn vị phối hợp
- Liên hệ với Trung tâm ý tế thị trấn, Trung tâm y tế dự Phòng Huyện Krông Ana, Bệnh viện Đa khoa huyên Krông Ana: Cấp cứu và chuyển thương.

- Liên hệ với Công an thị trấn, công an huyện: Triển khai công tác bảo vệ chốt chặn đồng thời phối hợp với các lực lượng dân phòng, công an , xã đội tại các điểm xung quanh khu vực cháy đảm bảo cho lực lượng chữa cháy hoạt động thuận tiện và thực hiện các nhiệm vụ như: Giải tỏa đám đông, bảo vệ hiện trường cháy và tài tiệu, tài sản cứu được, ổn định trật tự an ninh tại khu vực trong suốt quá trình chữa cháy.

- Liên hệ cấp nước từ các nguồn nước của nhân dân xung quanh để cung cấp nước đảm bảo lưu lượng cấp nước cho chữa cháy.

* Nơi nhận:






         HIỆU TRƯỞNG                                                                                           
- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Các tổ, khối trưởng ( thực hiện);

- Lưu NT .





                                                                                                   Lê Công Khôi                                                           

PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG ANA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 22 /QĐ – TH NVT 

                         Quảng Điền, ngày 25  tháng 09  năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy trong trường học”
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

Căn cứ công văn số 538/CV-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10/2015), của UBND huyện Krông Ana;

Căn cứ công văn số 176/PGDĐT-HĐNGLL ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2015).

Căn cứ kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;

- Xét nhu cầu công tác và khả năng của công chức, viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy gồm các ông, bà (có tên trong danh sách kèm theo) tham gia thực hiện phòng cháy chữa cháy trong nhà trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi năm học 2015-2016.

Điều 2. Các ông, bà trong Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của trường có trách nhiệm lên kế hoạch hoạt động, kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Điều 3. Các ông, bà có tên ở Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Nơi nhận






HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 1;

- Lưu hồ sơ.

         Lê Công Khôi

PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG ANA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 23 /QĐ - THNVT 

                             Quảng Điền, ngày 25  tháng 09  năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập các đội phòng cháy chữa cháy trong trường học”
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

Căn cứ công văn số 538/CV-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10/2015), của UBND huyện Krông Ana;

Căn cứ công văn số 176/PGDĐT-HĐNGLL ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2015).

Căn cứ kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;

- Xét nhu cầu công tác và khả năng của công chức, viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo tham gia Đội phòng cháy, chữa cháy trường TH Nguyễn Văn Trỗi năm học 2015-2016 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các ông, bà trong các đội phòng cháy, chữa cháy của trường có trách nhiệm lên kế hoạch hoạt động, kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Điều 3. Các ông, bà có tên ở Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Nơi nhận






HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 1;

- Lưu VT


        Lê Công Khôi

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY,

CHỮA CHÁY TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

 ( Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-NVT ngày 25/09/2015)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỨC VỤ THỰC HIỆN

	1
	Lê Công Khôi
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban 

	2
	Trịnh Thị Thu Thuỷ
	Phó Hiệu trưởng
	Phó ban 

	3
	Trương Quang Tịnh
	Phó Hiệu trưởng
	Phó ban

	4
	Đinh Ngọc Quốc
	CTCĐ
	Uỷ viên

	5
	Nguyễn Ngọc Cường
	Bí thư Đoàn
	Ủy viên

	6
	Lê Xuân Thiện
	Bảo vệ
	Ủy viên

	7
	Lê Thị Hiền Trang
	TPT Đội
	 Uỷ viên


DANH CÁC ĐỘI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

 ( Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-NVT ngày 25/09/2015)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

	01
	Đinh Ngọc Quốc
	Đội trưởng
	Phòng cháy, chữa cháy

	02
	Lê Xuân Thiện
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	03
	Nguyễn Trọng Tuân
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	04
	Nguyễn Thanh Ngọc
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	05
	Lê Văn Trúc
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	06
	Lê Văn Trấp
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	07
	Trần Văn Hát
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	08
	Phạm Đình Mẫu
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	09
	Trần Thị Lan chung
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	10
	Nguyễn Thị Tú Nhung
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	11
	Võ Thị Hồng Nguyệt
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	12
	Lê Thị Hiền Trang
	Thành viên
	Phòng cháy, chữa cháy

	13
	Nguyễn Văn Tuyển
	Đội Trưởng
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	14
	Nguyễn Thị Hải
	Thành viên
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	15
	Hoàng Thị Lê
	Thành viên
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	16
	Trương Thị Vân
	Thành viên
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ
	Thành viên
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	18
	Lê Huyền Trân
	Thành viên
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	19
	Cao Thị Lan
	Thành viên
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	20
	Nguyễn Ngọc Cường
	Thành viên
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	21
	Nguyễn Thị Nga 
	Thành viên
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	22
	Trần Thị Duyên
	Thành viên
	Thông tin và bảo vệ tài sản

	23
	H Long Thị Bích Duy
	Đội Trưởng
	Đội sơ tán và cấp cứu

	24
	Phạm Đức Thọ
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	25
	Đinh Thị Cúc
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	26
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	27
	Phan Thị Lê Tuyết
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	28
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	29
	Lê Thị Thuý Hằng
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	30
	Lê Hoài Vân
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	31
	Phan Thị Thuý
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	32
	Nguyễn Thị Thanh Thắm
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	33
	Huỳnh Thị Hằng
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	34
	Nhữ Thị Phương Nam
	Thành viên
	Đội sơ tán và cấp cứu

	35
	Trần Văn Hát
	Đội Trưởng
	Đội giải cứu người và tài sản

	36
	Võ Thị Ngân
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	37
	Hồ THị Hường
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	38
	Đoàn Thái Cẩm Tú
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	39
	Lê Thị Hồng Trang
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	40
	Nguyễn Thị Hằng
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	41
	Bùi Thị Hà
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	42
	Lê Thị Xuân Thiên
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	43
	Trần Thị Thông
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	44
	Trần Thị Sáu
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	45
	Trần Thị Kim Huệ
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản

	46
	Nguyễn Phú
	Thành viên
	Đội giải cứu người và tài sản


BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ HUY CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

( Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-NVT ngày 25/09/2015)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỨC VỤ THỰC HIỆN
	NHIỆM VỤ

	1
	Lê Công Khôi
	HT
	Trưởng Ban
	Chỉ đạo chung.

	2
	Trương Quang Tịnh
	P. HT
	Phó ban
	    Chỉ đạo thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch thực hiện.

	3
	Trịnh Thị Thu Thuỷ
	P.HT
	Phó ban
	    Chỉ đạo lưu trữ, cất giữ hồ sơ nơi an toàn.

	4
	Đinh Ngọc Quốc
	CTCĐ
	Uỷ viên
	    Kiểm tra những khu vực dễ cháy nổ điểm lẻ.

	5
	Lê Xuân Thiện
	BV
	Uỷ viên
	    Kiểm tra những khu vực dễ cháy nổ điểm chính.

	6
	Lê Thị Hiền Trang
	TPTĐ
	Uỷ viên
	    Xây dựng kế hoạch của Liên đội, làm biểu mẫu cho HS cam kết. Tổng hợp hoạt động và báo cáo.

	7
	Nguyễn Ngọc Cường
	BTCĐ
	Uỷ viên
	Kiểm tra những khu vực dễ cháy nổ, tuyên truyền vận động học sinh và CBVC thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.


BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

 ( Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-NVT ngày 25/09/2015)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Trương Quang Tịnh
	Trưởng ban
	Phụ trách chung



	2
	Đinh Ngọc Quốc
	Phó ban
	Xây dựng kế hoạch của Ban tổ chức.

	3
	Lê Thị Hiền Trang
	Phó ban
	Xây dựng kế hoạch của Liên đội, làm biểu mẫu cho HS cam kết.

	4
	Nguyễn Thị Hải
	Uỷ viên
	Theo dõi tình hình thực hiện trong khối 1.

	5
	Lê Thị Huyền Trân
	Uỷ viên
	Theo dõi tình hình thực hiện trong khối 2.

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ
	Uỷ viên
	Theo dõi tình hình thực hiện trong khối 3.

	7
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Uỷ viên
	Theo dõi tình hình thực hiện trong khối 4.

	8
	Nguyễn Văn Tuyển
	Uỷ viên
	Theo dõi tình hình thực hiện trong khối 5.


PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG ANA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:24/QĐ – TH NVT 


       Quảng Điền, ngày 25  tháng 09 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập tổ tư vấn cho học sinh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

Căn cứ công văn số 538/CV-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (04/10/2015), của UBND huyện Krông Ana;

Căn cứ công văn số 176/PGDĐT-HĐNGLL ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2015).

Căn cứ kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi;

- Xét nhu cầu công tác và khả năng của công chức, viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo tham gia vào Tổ tư vấn cho học sinh trường TH Nguyễn Văn Trỗi năm 2015 - 2016.

Điều 2. Các ông, bà trong Tổ tư vấn cho học sinh  của trường có trách nhiệm  lên kế hoạch tư vấn cho học sinh khi học sinh có biểu hiện học lực xa suốt, bỏ học, đánh nhau.

Điều 3. Các ông, bà có tên ở Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Nơi nhận






HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 1;

- Lưu VT

           Lê Công Khôi
DANH SÁCH TỔ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

 ( Kèm theo Quyết định số 24 /QĐ-NVT ngày 25/09/2015)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỨC VỤ THỰC HIỆN

	1
	Nguyễn Ngọc Cường
	Bí thư Đoàn
	Tổ trưởng

	2
	Lê Thị Hiền Trang
	TPT Đội
	Tổ phó

	3
	Nguyễn Thị Hải
	Khối trưởng K1 
	Thành viên

	4
	Lê Thị Huyền Trân
	Khối trưởng K2 
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ
	Khối trưởng K3 
	Thành viên

	6
	Lê Văn Trúc
	Khối trưởng K4 
	Thành viên

	7
	Nguyễn Văn Tuyển
	Khối trưởng K5
	Thành viên


DANH SÁCH VÀ BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỔ TƯ VẤN HỌC SINH 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

 ( Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-NVT ngày 25/09/2015)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CHỨC VỤ THỰC HIỆN
	NHIỆM VỤ

	1
	Nguyễn Ngọc Cường
	BTCĐ
	Tổ trưởng
	Phụ trách chung



	2
	Lê Thị Hiền Trang
	TPTĐ
	Tổ phó
	Xây dựng kế hoạch tư vấn học sinh bỏ học, học sinh dánh nhau, học sinh gây mất đoàm kết trong trường…

	3
	Nguyễn Thị Hải
	TT K1
	Thành viên
	Theo dõi tình hình học sinh có học lực xa suốt, bỏ học, đánh nhau…trong khối 1.

	4
	Lê Thị Huyền Trân
	TT K2
	Thành viên
	Theo dõi tình hình học sinh có học lực xa suốt, bỏ học, đánh nhau…trong khối 2.

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ
	TT K3
	Thành viên
	Theo dõi tình hình học sinh có học lực xa suốt,  bỏ học, đánh nhau…trong khối 3.

	6
	Lê Văn Trúc
	TT K4
	Thành viên
	Theo dõi tình hình học sinh có học lực xa suốt, bỏ học, đánh nhau…trong khối 4.

	7
	Nguyễn Văn Tuyển
	TT K5
	Thành viên
	Theo dõi tình hình học sinh có học lực xa suốt, bỏ học, đánh nhau…trong khối 5. 


